Zubehör zu Fernwärmespeicher FSV mit Möglichkeit für Einbau von einem thermostatischen Vormischer und 1 Stück Ventil

Durch Einbau eines thermostatmischen Vormischers in die Anschlussgarnitur des Speichers kann die Warmwassertemperatur voreingestellt werden.

Die Regelung des Speichers erfolgt durch den Einbau eines Ventils in den Fernwärmevorlauf.

Zubehör besteht aus:

- 1 x Thermostatischer Vormischer (Temperatur-Voreinstellung von 35°C-60°C)

- 1 x Thermischer Stellantrieb TWA-A, NC (Öffner 230V~/2W/IP41)

- 1 x RA-C 15 Ventil mit 4 Voreinstellungen
(inkl. Klemmringverschraubungen ¾“-15mm)

Zubehör (optional):

- Anschlussschiene: FSV-ANSCH Paket 3 (TMZV) A 422 72

Nur für Fernwärmespeicher FSV geeignet

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			FSV Zubehör Paket 3  (TMZV) (ohne Anschlussschiene)

Art.Nr.: 		A 428 34 (ohne Anschlussschiene)

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten