# EINBAUHEIZUNG

Spezialausführung für emaillierte Innenkessel. Umklemmbare Ausführung für Elektro-Anschluss mit Schützsteuerung. Rohrheizkörper auf Flanschplatte isoliert aufgesetzt mit Schutzstrom-Ableitwiderstand, schwarzer Abdeckhaube, von außen einstellbarer Thermostat, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Frostschutzstellung, 65°C Energiesparstellung, waagrechter Einbau,inkl. Flanschdichtung.

Umklemmbare Heizleistungen:		12,0/16,0/24,0 kW

Anschlußspannung:			3~ 400 V

Betriebsdruck:				max. 10 bar

Flansch ø:					240 mm

Einbautiefe:					530 mm

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			RSW 2-24 U

Art.Nr.:		A90204

Stand 2016					*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten