# EINBAUHEIZUNG

Spezialausführung für emaillierte Innenkessel. Umklemmbare Ausführung für Elektro-Anschluss mit Schützsteuerung. Rohrheizkörper auf Flanschplatte isoliert aufgesetzt mit Schutzstrom-Ableitwiderstand, schwarzer Abdeckhaube, von außen einstellbarer Thermostat, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Frostschutzstellung, 65°C Energiesparstellung, waagrechter Einbau, inkl. Flanschdichtung.

Umklemmbare Heizleistungen:		20/30/35/45 kW

Anschlußspannung:			3~ 400 V

Betriebsdruck:				max. 10 bar

Flansch ø:					240 mm

Einbautiefe:					630 mm

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			RSW 2-45 U

Art.Nr.:		A90205

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten